# U/2/01/2010                                                                                       Kwidzyn, 20.01.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn  Sp. z o.o. z/s w Kwidzynie                    ul. Sportowa 29 zwraca się   z prośbą   o złożenie oferty na :

Kompleksowe badanie wody w 2010r. w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz. U. Nr 61, poz.417).

Zakres robót przedstawiono w załączonym opisie.

Zamówienie winno być wykonane od dnia 29.01.2010r.- 31.12.2010r.

Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:

       Cena:                 100%

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

www.wodociagikwidzyn.pl oraz biuro@wodociagikwidzyn.pl

w terminie do dnia 28.01.2010r. godz.10.00 w pok. Nr.1

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Bartosz Macholc tel. 0552793319 w. 41

Załączniki : Opis, harmonogram,  oferta, umowa

.........................................................

Podpis Prezesa/Wiceprezesa

Nr  U/2/01/2010

OPIS

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowe badanie wody w 2010 roku w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29.03.2007r.(Dz. U. Nr 61, poz.417).

- Zakres do wykonania:

- monitoring przeglądowy                      szt.   9

- monitoring kontrolny                           szt.  50

- badania dodatkowe                             szt.   5

- Zakres jednostkowy badań dodatkowych zlecony do wykonania –w/g załączonego harmonogramu.

3. Cena badań jest ceną ryczałtową i obejmuje:

  - koszt poszczególnego badania

  - transport materiału pobranego do badań

  - obsługę próbobiorcy

Wymagania :

1.   Laboratorium wykonujące badania winno spełniać następujące warunki:

    - winno spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO/IEC 17025:2005

    - posiadać Akredytacje wydane przez PCA

    - posiadać zezwolenie PIS (granicznego na wykonanie w/w badań)

2. Wyniki negatywne z każdego z badań należy dostarczyć faksem lub telefonicznie                                                                                                                        zleceniodawcy w trybie natychmiastowym po wykonaniu badań oraz potwierdzić  na piśmie.

3. Po zakończeniu badań dostarczyć sprawozdanie.

Harmonogram  badań wody zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29.03.2007r.                                                                                                                Dz. U. nr 61 poz. 417 z 2007 r. obowiązujący  w PW-K Kwidzyn do 31.12.2010 r.

| L.P. | Zakres badań | Wodociąg Kwidzyn strefa |  | Wodociąg Licze SUW Licze | Razem | Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kamionka | Sportowa |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | I. Badania w zakresie monitoringu kontrolnego | 23 | 17 | 10 | 50 |  |  |  |
| 1. | Escherichia coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 2. | Enterokoki | + | + | + |  |  |  |  |
| 3. | Bakterie grupy coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 4. | Barwa | + | + | + |  |  |  |  |
| 5. | Mętność | + | + | + |  |  |  |  |
| 6. | Odczyn pH | + | + | + |  |  |  |  |
| 7. | Przewodność | + | + | + |  |  |  |  |
| 8. | Zapach | + | + | + |  |  |  |  |
| 9. | Smak | + | + | + |  |  |  |  |
| 10. | Amonowy jon | + | + | + |  |  |  |  |
| 11. | Azotany | + | + | + |  |  |  |  |
| 12. | Azotyny | + | + | + |  |  |  |  |
| 13. | Chlor wolny | + | + | + |  |  |  |  |
| 14. | Ʃ chlorynów i chloranów | + | + | - |  |  |  |  |
| 15. | Glin | + | - | - |  |  |  |  |
| 16. | Mangan | + | + | + |  |  |  |  |
| 17. | Żelazo | + | + | + |  |  |  |  |
|  | II. Badania w zakresie monitoringu przeglądowego | 4 | 3 | 2 | 9 |  |  |  |
| 1. | Escherichia coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 2. | Enterokoki | + | + | + |  |  |  |  |
| 3. | Bakterie grupy coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 26 ± 2 °C | + | + | + |  |  |  |  |
| 5. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C | + | + | + |  |  |  |  |
| 6. | Amonowy jon | + | + | + |  |  |  |  |
| 7. | Barwa | + | + | + |  |  |  |  |
| 8. | Chlorki | + | + | + |  |  |  |  |
| 9. | Glin | + | - | - |  |  |  |  |
| 10. | Mangan | + | + | + |  |  |  |  |
| 11. | Mętność | + | + | + |  |  |  |  |
| 12. | Odczyn pH | + | + | + |  |  |  |  |
| 13. | Przewodność | + | + | + |  |  |  |  |
| 14. | Siarczany | + | + | + |  |  |  |  |
| 15. | Smak | + | + | + |  |  |  |  |
| 16. | Sód | + | + | + |  |  |  |  |
| 17. | Utlenialność z KMno4 | + | + | + |  |  |  |  |
| 18. | Zapach | + | + | + |  |  |  |  |
| 19. | Żelazo | + | + | + |  |  |  |  |
| 20. | Twardość ogólna | + | + | + |  |  |  |  |
| 21. | Chlor wolny | + | + | + |  |  |  |  |
| 22. | Ʃ chloranów i chlorynów | + | + | - |  |  |  |  |
| 23. | Akryloamid | + | - | - |  |  |  |  |
| 24. | Antymon | + | + | + |  |  |  |  |
| 25. | Arsen | + | + | + |  |  |  | + |
| 26. | Azotany | + | + | + |  |  |  |  |
| 27. | Azotyny | + | + | + |  |  |  |  |
| 28. | Benzen | + | + | + |  |  |  |  |
| 29. | Benzo(a)piren | + | + | + |  |  |  |  |
| 30. | Bor | + | + | + |  |  |  |  |
| 31. | Bromiany | + | + | + |  |  |  |  |
| 32. | Chlorek winylu | + | + | + |  |  |  |  |
| 33. | Chrom | + | + | + |  |  |  |  |
| 34. | Cyjanki | + | + | + |  |  |  |  |
| 35. | 1,2 dichloroetan | + | + | + |  |  |  |  |
| 36. | Epichlorohydryna | + | - | - |  |  |  |  |
| 37. | Fluorki | + | + | + |  |  |  |  |
| 38. | Kadm | + | + | + |  |  |  |  |
| 39. | Miedź | + | + | + |  |  |  |  |
| 40. | Nikiel | + | + | + |  |  |  |  |
| 41. | Ołów | + | + | + |  |  |  |  |
| 42. | Pestycydy | + | + | + |  |  |  |  |
| 43 | Ʃ Pestycydów | + | + | + |  |  |  |  |
| 44. | Rtęć | + | + | + |  |  |  |  |
| 45. | Selen | + | + | + |  |  |  |  |
| 46. | Ʃ trichloroetenu i tetrachloroetanu | + | + | + |  |  |  |  |
| 47. | Ʃ WWA | + | + | + |  |  |  |  |
| 48. | Ʃ THM | + | + | + |  |  |  |  |
| 49. | Bromodichlorometan | + | + | + |  |  |  |  |
| 50. | Chloraminy | + | + | + |  |  |  |  |
| 51. | Ftalan dibutylu | + | + | + |  |  |  |  |
| 52. | Tetrachlorometan | + | + | + |  |  |  |  |
| 53 | Trichlorometan(chloroform) | + | + | + |  |  |  |  |
| 54. | Tryt | + | + | + |  |  |  |  |
|  | III Badania dodatkowe | 3 | 2 | - | 5 |  |  |  |
| 1. | Escherichia coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 2. | Enterokoki | + | + | + |  |  |  |  |
| 3. | Bakterie grupy coli | + | + | + |  |  |  |  |
| 4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 26 ± 2 °C | + | + | + |  |  |  |  |
| 5. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C | + | + | + |  |  |  |  |

Numer sprawy: U/2/01/2010

oferta

Do:

Przedsiębiorstwo

Wodociągowo Kanalizacyjne Kwidzyn

sp. z o.o.

ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

/Pełna nazwa oferenta/

…………………………………………………………………………………………………………………….w…………………………………………………………………………………..kod……………………….ul.…………………………………………….nr ................

e-mail: ………………….………………………………………………

REGON………………………………………………NIP…………………………………

Odpowiadając na zaproszenie ofertowe  dot. : Kompleksowego badania wody w roku 2010 w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz. U. Nr 61, poz.417),oferujemy wykonanie w/w badań wody  za cenę:

Wartość netto: ..................................................  zł.

Podatek VAT(    ): ............................................  zł.

Wartość brutto: ................................................. zł.

(słownie wartość brutto złotych: ..............................................................................…................…...............................................

.......................................................................................................................................................

W terminie od 29.01.2010r. - 31.12.2010r.

Cena za wykonanie badań jest ceną ryczałtową.

.......................................			.........................................................

Data	                                                   Podpis i pieczęć oferenta

## Oświadczenia i zobowiązania Oferenta

Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zlecenia do:

podpisania bez zmian umowy w formie zgodnej z załącznikiem w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, iż:

- Posiadamy, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zlecenia;

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres zgodny z zaproszeniem ofertowym;

- Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zlecenia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń;

- Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

.....................................................

(podpis Oferenta)

Umowa NR U/2/01/2010

zawarta w  dniu ...............r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągowo- Kanalizacyjnym  Spółka z o. o. w Kwidzynie ul. Sportowa 29, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Jacka Wilke – Prezesa  Zarządu PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

- Edwarda Nowaka – Wice Prezesa PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

a

............................................................................................................. zwanym w dalszej części                        „ Wykonawcą” ,reprezentowanym przez :

.....................................................................................

w rezultacie dokonania przez inwestora w trybie zapytania ofertowego wyboru oferty wykonawcy - zawarta została umowa następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, Wykonawca przyjmuje do  realizacji  Kompleksowe badanie wody w 2010 roku w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz. U. Nr 61, poz.417) -  według  formularza ofertowego stanowiącego załącznik do  umowy.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od 29.01.2010r. – 31.12.2010r.                             ( sukcesywnie,  wg harmonogramu)

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone wykonawcy wynagrodzenie :

netto w  kwocie:          ............. zł.

w podatek VAT(....%)  ............  zł

brutto  w kwocie         ..............zł.

słownie : .....................................................................................................................zł.

§ 4

### Wykonawca  gwarantuje  stałość  ceny oferowanych  badań do 31.12.2010 r.

§ 5

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami wystawionymi za każdorazowe badania, po zakończeniu każdego miesiąca.

2.Zapłata faktur za wykonane badania nastąpi z konta Zamawiającego przelewem bankowym                w terminie 14dni od daty ich otrzymania.

3.Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczącej niniejszej umowy bez podpisu zamawiąjącego

Nr identyfikacyjny Zamawiającego : 581-00-08-823

Nr identyfikacyjny Wykonawcy   : .............................

§ 6

1.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie trzech  miesięcy, licząc od powzięcia

decyzji o rezygnacji z wykonywania usług.

2.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca   ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia  należnego za wykonanie badań do dnia odstąpienia od umowy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony będą rozstrzygać na drodze negocjacji. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, sprawy poddadzą rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

§ 9

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy  wraz z załącznikami.

§ 10

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 2 sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla  Wykonawcy  i 2 egz. dla  Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: