# P /2/03/2009                                                                                   Kwidzyn, 4.03.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie zwraca się                         z prośbą   o złożenie oferty na :

Rozbudowę  sieci wodociągowej Nowy Dwór gm. Kwidzyn

Zakres robót przedstawiono w załączonym opisie.

Zamówienie winno być wykonane do dnia  29 maja 2009r.

Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:

       Cena:                 100%

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

w terminie do dnia  20 marca 2009r. do  godz.10.00 w pok. Nr.1

Ewentualne pytania proszę kierować do P. Bartosza Macholca  tel. 0552793319 w 41 www.wodociagikwidzyn.pl oraz biuro@wodociagikwidzyn.pl

Załączniki : Opis, oferta, przedmiar robót, wzór umowy

P/2/03/2009

OPIS

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci wodociągowej Nowy  Dwór,  gmina Kwidzyn.

Zakres robót do wykonania:

- budowa sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 90 mm- 350 m

- budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 63 mm- 3 m

- budowa przyłączy do  granic  posesji z rur PE średnicy 40 i 32 mm - 31 m.

- zakres robót nie dotyczy:

odcinka wodociągu od Z1-W1 (poz. 31, 32 i 33 przedmiaru robót),

szt. 1 ( poz.16 i 17,19 i 20  przedmiaru robót),

szt. 1 (poz. 18 i  21 przedmiaru robót)

  - Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do wykonania materiały, które zostaną użyte w realizacji w/w zadania posiadały ważną aprobatę techniczną oraz atesty PZH.

  - Wszelkie zmiany technologiczne odbiegające od projektu budowlanego należy uzgodnić z inwestorem.

  - Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną, powykonawczą oraz wyniki badania wody.

Numer sprawy: P/2/03/2009                                                                            załącznik A

oferta

Do:

Przedsiębiorstwo

Wodociągowo Kanalizacyjne Kwidzyn

sp. z o.o.

ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

/Pełna nazwa oferenta/

…………………………………………………………………………………………………………………….w…………………………………………………………………………………..kod……………………….ul.…………………………………………….nr ................

e-mail: ………………….………………………………………………

REGON………………………………………………NIP…………………………………

Odpowiadając na zaproszenie ofertowe  dot. : Rozbudowy sieci wodociągowej Nowy  Dwór,  gmina Kwidzyn,

oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę:

Wartość netto: ..................................................  zł.

Podatek VAT(    ): ............................................   zł.

Wartość brutto: ................................................. zł.

(słownie wartość brutto złotych: ..............................................................................…................…...............................................

.......................................................................................................................................................

W terminie do 29 maja 2009r.

.....................................................

(podpis Oferenta

## Oświadczenia i zobowiązania Oferenta

Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia do:

podpisania bez zmian umowy w formie zgodnej z załącznikiem w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Oświadczamy, iż:

- posiadamy, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- jesteśmy związani ofertą przez okres zgodny z zaproszeniem ofertowym

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty a w szczególności dokonaliśmy wizji lokalnej.

.....................................................

(podpis Oferenta)

Umowa o roboty budowlane nr P/2/03/2009

z dnia ........ marca 2009 r.

Zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągowo Kanalizacyjnym  Kwidzyn Sp. z o.o. z/s  w Kwidzynie przy                                       ul. Sportowej 29, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Jacka Wilke -  Prezesa Zarządu

2. Edwarda Nowaka – V-ce  Prezesa Zarządu,

a .................................................................................................................zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu: Rozbudowy sieci wodociągowej Nowy  Dwór,  gmina Kwidzyn.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia 27.03.2009r. do dnia 29.05.2009r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

......................zł

+VAT 22%       .................... zł

wartość brutto           ......................zł

(słownie złotych:. ........................................................................................zł.

2.  W sytuacji wykonania robót dodatkowych (nie objętych tym zamówieniem), zostaną rozliczone według składników cenotwórczych podanych w ofercie.

3.  Roboty nie wykonane objęte tym zamówieniem, a  ujęte w kosztorysie ofertowym zostaną rozliczone według składników cenotwórczych podanych w ofercie.

§ 4

- Materiały i urządzenia użyte do w/w realizacji powinny posiadać ważną aprobatę techniczną oraz atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.

- Wykonawca w procesie realizacji nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej, będącej załącznikiem do pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów ujętych w ofercie i dokumentacji budowlanej, jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równowartościowych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru lub innej osoby upoważnionej) Wykonawca w ciągu trzech dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca w okresie wykonywania prac ma obowiązek ochrony istniejących przewodów, studzienek i punktów geodezyjnych przed uszkodzeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie elementów obiektu. Prowadzenie robót, w efekcie, których mogą wystąpić uszkodzenia elementów obiektu jest zabronione.

- W okresie niedogodnych warunków atmosferycznych prowadzenie robót bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń jest zabronione.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie dróg transportu i dojazdu.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymać w czystości drogi dojazdowe oraz przyległe chodniki.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.

§ 6

- Wszystkie koszty związane z opłatą wyjazdów i delegacji związanych z realizacją przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zorganizuje i dostarczy wszystkie niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy w okresie koniecznym do prowadzenia robót. Koszty te obciążają Wykonawcę.

- Koszty związane z doprowadzeniem istniejących dróg dojazdowych i powierzchni w tymczasowym użytkowaniu do stanu wyjściowego obciążają Wykonawcę.

- Koszty tymczasowego zaopatrzenia w energię elektryczną, w wodę i podłączenia do kanalizacji dla potrzeb realizacji robót obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca na koszt własny dostarczy i zamontuje tablice informacyjne budowy.

§ 7

1.   Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialności cywilnej.

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty budowlane urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw

lub wypłacenia odszkodowania.

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie odbywało się fakturami przejściowymi wystawianymi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót (załącznik nr 2), a wykonanie robót objętych fakturą zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego (ceny).

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową.

- Ustala się 30 dniowy okres płatności każdej z faktur.

- W przypadku fakturowania części zamówienia wykonywanego przez Podwykonawcę - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do oferty - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz fakturą zlecenie płatnicze na rzecz danego Podwykonawcy na kwotę wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 9

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się do usunięcia – w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbioru.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

- Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 12

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty,

  - zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 13

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie     zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez            Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający 		Wykonawca