Nr sprawy P/11/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia.

- Kwas fosforowy 75% w ilości 6000kg – dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb w poj. 20-30 litrowych.

- Magnafloc  LT-27 w ilości 400 kg - dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb w opakowaniach 25 kg.

- Chloryn sodu 25% - w ilości 8300 kg w dostawach jednorazowych w ilości 1200kg w pojemnikach 30 litrowych.

- Kwas solny 33% -w ilości 6000 kg w dostawach jednorazowych w ilości 1200kg w pojemnikach 30 litrowych.

- Nadmanganian potasu  - w ilości 1100 kg w dostawach jednorazowych po 100 kg.

- Podchloryn sodu gat. S – w ilości 13000 kg w dostawach jednorazowych w ilości 1200kg w pojemnikach 30  litrowych.

- Chlor ciekły - 1000 kg.

Produkt winien posiadać atest PZH do stosowania do procesów uzdatniania wody do picia, świadectwa jakości, karty bezpieczeństwa.

Miejsce dostawy: SUW Kamionka k/Kwidzyna , SUW Sportowa Kwidzyn

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakich kol wiek części zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

………………………………………………..

Podpis kierownika jednostki zamawiającej