Nr U/68/2011

OPIS

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowe badanie wody w 2012 roku w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia                               z dnia 20.04.2010(Dz. U. Nr 72, poz.466)

- Zakres do wykonania:

- monitoring przeglądowy-                    szt. 10

- monitoring kontrolny –                        szt. 65

- Zakres jednostkowy badań zlecony do wykonania –w/g załączonego harmonogramu.

3. Cena badań jest ceną ryczałtową i obejmuje:

  - koszt poszczególnego badania

  - transport materiału pobranego do badań

  - obsługę próbobiorcy

  - opracowanie wyników

Wymagania :

1.   Laboratorium wykonujące badania winno spełniać następujące warunki:

    - winno spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO/IEC 17025:2005

    - posiadać Akredytacje wydane przez PCA

    - posiadać zezwolenie PIS (granicznego na wykonanie w/w badań)

d) preferowane jest laboratorium wykonujące badania kompleksowe we 
         własnym zakresie.

2. Wyniki negatywne z każdego z badań należy dostarczyć faksem lub telefonicznie                                                                                                                        zleceniodawcy w trybie natychmiastowym po wykonaniu badań oraz potwierdzić  na piśmie.

3. Po zakończeniu badań dostarczyć sprawozdanie.

Harmonogram  badań wody zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20.04.2010 r.   Dz. U. nr 72 poz. 466 z 2010 r. obowiązujący w PW-K Kwidzyn  na rok 2012.

| L.P. | Zakres badań | Wodociąg Kwidzyn strefa |  | Wodociąg Licze SUW Licze | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kamionka | Sportowa |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I Badania w zakresie monitoringu kontrolnego | 30 | 20 | 15 | 65 |  |
|  | Escherichia coli | + | + | + |  |  |
|  | Enterokoki | + | + | + |  |  |
|  | Bakterie grupy coli | + | + | + |  |  |
|  | Barwa | + | + | + |  |  |
|  | Mętność | + | + | + |  |  |
|  | Odczyn pH | + | + | + |  |  |
|  | Przewodność | + | + | + |  |  |
|  | Zapach | + | + | + |  |  |
|  | Smak | + | + | + |  |  |
|  | Amonowy jon | + | + | + |  |  |
|  | Azotany | + | + | + |  |  |
|  | Azotyny | + | + | + |  |  |
|  | Chlor wolny | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ chlorynów i chloranów | + | + | - |  |  |
|  | Glin | + | - | - |  |  |
|  | Mangan | + | + | + |  |  |
|  | Żelazo | + | + | + |  |  |
|  | Chloraminy | + | + | + |  |  |
|  | II Badania w zakresie monitoringu przeglądowego | 4 | 4 | 2 | 10 |  |
|  | Escherichia coli | + | + | + |  |  |
|  | Enterokoki | + | + | + |  |  |
|  | Bakterie grupy coli | + | + | + |  |  |
|  | Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami | + | + | + |  |  |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h | + | + | + |  |  |
|  | Amonowy jon | + | + | + |  |  |
|  | Barwa | + | + | + |  |  |
|  | Chlorki | + | + | + |  |  |
|  | Glin | + | + | + |  |  |
|  | Mangan | + | + | + |  |  |
|  | Mętność | + | + | + |  |  |
|  | Odczyn pH | + | + | + |  |  |
|  | Przewodność | + | + | + |  |  |
|  | Siarczany | + | + | + |  |  |
|  | Smak | + | + | + |  |  |
|  | Sód | + | + | + |  |  |
|  | Utlenialność | + | + | + |  |  |
|  | Zapach | + | + | + |  |  |
|  | Żelazo | + | + | + |  |  |
|  | Twardość ogólna | + | + | + |  |  |
|  | Chlor wolny | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ chloranów i chlorynów | + | + | - |  |  |
|  | Chloraminy | + | + | + |  |  |
|  | Akryloamid | + | - | - |  |  |
|  | Antymon | + | + | + |  |  |
|  | Arsen | + | + | + |  |  |
|  | Azotany | + | + | + |  |  |
|  | Azotyny | + | + | + |  |  |
|  | Benzen | + | + | + |  |  |
|  | Benzo(a)piren | + | + | + |  |  |
|  | Bor | + | + | + |  |  |
|  | Chlorek winylu | + | + | + |  |  |
|  | Chrom | + | + | + |  |  |
|  | Cyjanki | + | + | + |  |  |
|  | 1,2 dichloroetan | + | + | + |  |  |
|  | Epichlorohydryna | + | - | - |  |  |
|  | Fluorki | + | + | + |  |  |
|  | Kadm | + | + | + |  |  |
|  | Nikiel | + | + | + |  |  |
|  | Ołów | + | + | + |  |  |
|  | Pestycydy (grupa) | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ pestycydów | + | + | + |  |  |
|  | Rtęć | + | + | + |  |  |
|  | Selen | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ trichloroetenu i tetrachloroetenu | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ WWA | + | + | + |  |  |
|  | Ʃ THM | + | + | + |  |  |
|  | Bromodichlorometan | + | + | + |  |  |
|  | Ftalan di butylu | + | + | + |  |  |
|  | Tetrachlorometan | + | + | + |  |  |
|  | Trichlorometan (chloroform) | + | + | + |  |  |

Kwidzyn, dnia 15.12.2011r.						   Zatwierdził

Edward Nowak