Nr ref. P/6/2012

OPIS

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul. Malborska – Furmańska w Kwidzynie

- kanalizacja sanitarna:

PVC – 160 mm -  78mb

PVC-200mm – 142mb

PE – 90 mm – 275mb

PE – 63mm – 87mb

Przepompownia sieciowa (dwupompowa)- 1 kpl

Przepompownie przydomowe 5 kpl

- sieć wodociągowa:

PE – 225 mm – 100mb

PE – 160mm – 85mb

PE – 50-63 mm – 70mb

PE – 32mm – 20mb

  - Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót.

  - Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do wykonania materiały, które zostaną użyte w realizacji w/w zadania posiadały ważną aprobatę techniczną

  - Wykonawca po wykonaniu dostarczy inwentaryzację geodezyjną + w wersji numerycznej przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.

Uwaga

Projekt techniczny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pok. nr. 1